2.32. СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Состав технической документации на АТС (описания, инструкции и пр.) строится по принципу "от общего описания к более подробному изложению" и включает следующие уровни:

1.1. Системный уровень - дает описание АТС в целом.

1.2. Уровень подсистем и блоков дает описание основных подсистем и блоков, характеризуя отдельные изделия и программы лишь в основных чертах.

1.3. Уровень изделий и программ дает подробное функциональное описание изделия (платы, программы) без  описания электрической схемы или команды.

1.4. Детальный уровень дает описание электрических схем аппаратных изделий и распечатки программ.

2. Все представляемые документы должны относиться к одной и той же версии программного обеспечения и соответствовать поставляемому оборудованию.

3. Документация на АТС должна быть составлена на русском языке. Допускается использование обозначений блоков, устройств, плат, программ и др. элементов АТС, а также общеупотребительных терминов на английском языке. В этих случаях в состав документации должен входить англо-русский словарь используемых обозначений и терминов.

4. Документация поставляется на магнитных носителях и в альбомах (папках) на бумаге. Должна обеспечиваться возможность считывания и размножения  информации с магнитных носителей. Конкретные типы носителей и считывающих устройств согласовываются в договорах на поставку.

5. Состав документации, входящей в поставку АТС, должен быть включен  в Перечень поставки  на АТС с  перечислением классификации и нумерации каждого отдельного вида документации.

6. Вся эксплуатационно-техническая документация должна состоять из следующих составных частей:

6.1. Описательные документы.

6.1.1. Общее описание АТС, включающее основные характеристики,   производительность, описание оборудования, программного обеспечения, принципы технической эксплуатации АТС.

6.1.2. Описания подсистем и функциональных блоков.

6.1.3. Описание программного обеспечения, включающее технические  описания программ (обработки вызовов, техэксплуатации и др.), распечатки программ, сообщения, описания файлов (назначение, окружение и описание структуры).

6.1.4. Описания функционирования плат (назначение платы, подробное описание работы по  электрической схеме, сопряжение платы с остальным  оборудованием,  регулировка   и настройка платы).

6.1.5. Папки (альбомы) определения стативов, кассет, межстативных соединений (с чертежами и перечнями элементов).

6.2. Pабочие документы.

6.2.1. Инструкция  по эксплуатации, включающая технические функции обеспечения телетрафика и управления системой, с перечислением необходимых директив.

6.2.2. Инструкция по техобслуживанию с перечнем операций по обслуживанию и управлению неисправностями, а также с перечнем директив, связанных с ними.

6.2.3. Pуководство по аварийным ситуациям  и процедурам восстановления и замене аппаратных средств.

6.3. Справочные документы.

6.3.1. Справочник по аварийной сигнализации, содержащий информацию о выводимых на принтер (дисплей) сообщениях об аварийном состоянии с точностью  до съемной платы или об ошибках файлов программного обеспечения.

6.3.2. Справочник по директивам, содержащий описание директив в соответствии с пунктами Инструкции по эксплуатации.

6.3.2. Справочник по кодам разъединений (ошибок в установлении соединений) и их анализу.

6.3.4. Справочник по статистике и организации  учета качества обслуживания и контроля надежности.

6.3.5. Справочные материалы с описанием структурных  и электрических схем.

6.4. Установочные документы, содержащие абонентские данные, маршрутизацию и распределение пучков СЛ по направлениям и типам линейной сигнализации и другие специфические данные, относящиеся к конкретной станции.

6.5. Для проведении установочно-монтажных и пусконаладочных работ (УМПН) на станции предприятие-изготовитель должно подготовить для  поставки комплект УМПН документации, содержащей следующие документы:

6.5.1. Инструкция по проектированию монтажа, содержащая правила расчета АТС, проектирование электропитания, требования к условиям окружающей среды, к помещениям, к прокладке кабелей, перечень оборудования с характеристикой.

6.5.2. Инструкция по монтажу, содержащая порядок сборки стативов, монтажа шин электропитания и заземления, монтажа станционных и внутренних кабелей.

6.5.3. Инструкция по настройке оборудования, пусконаладочным работам и  подготовке к приемо-сдаточным испытаниям.

6.5.4. Pуководство по вводу станции в эксплуатацию, включая программные работы по созданию абонентских и соединительных линий, маршрутизации пучков линий   по направлениям, обеспечению статистикой и т.д.

7. Кроме вышеперечисленного перечня документации в состав технической документации АТС  могут входить  документы на периферийные  устройства,  на ЭПУ, на справочники измерительных приборов, на  аппаратуру ИКМ,  на систему пожаротушения т.д. на языке фирм-изготовителей.