5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

1. Визуальная проверка оборудования после транспортировки.

1.1. Визуальная проверка осуществляется в соответствии с документами на станцию.

1.2. 	Количество образцов определяется в соответствии с документом "Правила приемки проверяемых образцов", который утверждается производителем.

2. Состав проводимых испытаний и перечень проверок должны соответствовать документам 2402, 2403 и 2404, выпускаемым ЛОНИИС.

3. После инсталляции оборудования у заказчика, до начала работы необходимо провести приемочные испытания. Методики проводимых проверок должны соответствовать таблице 1.

4. Методики проверок оборудования и надежности устройств должны осуществляться в соответствии со следующими документами:

"Методики проверок устойчивости работы оборудования в случае перенапряжения", в соответствии с п.2.20 ТУ и Рекомендации МСЭ-Т К.20.

Проверка безопасности труда и противопожарной безопасности должны осуществляться в соответствии со стандартами 12.1.030-81, 12.1.004-76, 12.3.019-80.

5. Методики проверок устойчивости работы оборудования, относящиеся к климатическим и механическим воздействиям должны соответствовать документу SEC 002-209032 XXXX QS.

6. Электромагнитные воздействия.

Проверка устойчивости работы оборудования в случае внешних электромагнитных воздействий должна осуществляться на заводе в соответствии с методиками CEPT T/TR 02-02, IEC 801-4, IEC 801-2, Nordtel NT/ENV-SPEC-TE4. Эти документы прилагаются к ТУ.

Проверка электромагнитных воздействий, наводимых станций должна осуществляться в соответствии со стандартом 9-72, действующем в СНГ.

7. Методики проверок элементов, плат и реле, используемых в оборудовании должны соответствовать техническим требованиям на эти блоки.

8. Методики проверок оборудования электропитания должны соответствовать технической документации на это оборудование.