7. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ И УПАКОВКЕ

1. Маркировка оборудования.

1.1. На изделии, упаковке и технической документации должен быть знак сертификата соответствия Госкомсвязи РФ в соответствии с
ОСТ 45.02-97

1.2. На каждом изделии, входящем в состав оборудования ГАТС, включая стативы, кассеты, платы (ТЭЗЫ) и носители программ, должны быть отчетливо указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- тип изделия, регистрационный номер

1.3. Контрольные лампочки и светодиоды предохранителей всех видов, колодки разъемов плат и кабельных перемычек, ключи, кнопки и др. управляющие и контрольные элементы должны быть маркированы таким образом, чтобы разъяснялось назначение и порядковый номер соответствующего прибора. Предохранители должны также маркироваться по номинальному значению тока.

1.4. В печатных платах должны быть маркированы название (код) платы, номер принципиальной схемы и код по взаимозаменяемости.

1.5. На ГАТС, где монтаж на объекте завершен должна быть нанесена следующая маркировка:

- нумерация стативных рядов,

- нумерация и наименование стативов,

- маркировка на промщитах и оборудовании кросса;

- сведения о расположении кассет и др. элементов и их нумерация.

1.6. Могут быть нанесены и другие маркировки, способствующие ориентации техперсонала в эксплуатации.

2. Упаковка

2.1. Упаковка должна быть выполнена в соответствии со стандартом Lucent Technologies.